| КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЩУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| «28»фераля 2023года г. Щучье | № 207 |  |  |  |  |
| Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) и которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Щучанского муниципального округа Курганской области |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Щучанского муниципального округа Курганской области, руководствуясь ст. 6 Устава Щучанского муниципального округа Курганской области, Администрация Щучанского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) на территории Щучанского муниципального округа Курганской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Щучанского муниципального округа Курганской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в местах, определенных Уставом муниципального образования Щучанского муниципального  округа и разместить на официальном сайте Администрации Щучанского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя Главы Щучанского муниципального округа - начальника Управления по развитию территории Щучанского муниципального округа Курганской области Евстигнееву И.А.

Глава

Щучанского муниципального округа

Курганской области                                                                               Г.А. Подкорытов

Пичуева Д.В.

3-30-91

Приложение № 1 к постановлению Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области от «28» февраля 2023 г. № 207 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) и которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Щучанского муниципального округа Курганской области»..

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Щучанского муниципального округа Курганской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (шт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м. | Бочка с водой и ведро | Багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(*) | - | 1 (*) | 1,1,1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1,1,1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) – устанавливается в период проживания (летнее время)

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области от «28» февраля 2023 г. № 207 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) и которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Щучанского муниципального округа Курганской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Щучанского муниципального округа Курганской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лом | 1 |
| 2 | Ведро | 2 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м | 1 |