КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЩУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 2 »   апреля  2024 года                       №  446

г. Щучье

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории Щучанского муниципального округа Курганской области

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Щучанского муниципального округа Курганской области, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года. № 17 «О пожарной безопасности на территории Курганской области», Уставом Щучанского муниципального округа Курганской области, Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Щучанского муниципального округа Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление в местах, определенных Уставом Щучанского муниципального округа Курганской области и опубликовать на официальном сайте Администрации Щучанского муниципального округа информационно телекоммуникационной сети интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Щучанского муниципального округа А.Э.Бывакина.

Временно исполняющий обязанности Главы

Щучанского муниципального округа

Курганской области                                                                                     П.А.Самохвалов

Исп. Савельева Е.А.

8(35244) 2-30-91

Приложение 1 к постановлению

Администрации Щучанского

муниципального округа

от « 2 » апреля   2024 года № 446

«Об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности

на территории Щучанского

муниципального округа Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Щучанского муниципального округа Курганской области

1. Общие положения

  - Настоящее Положение регламентирует мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также регулирует организационно-правовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Щучанского муниципального округа Курганской области.

  - Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Щучанского муниципального округа Курганской области осуществляется Муниципальным казенным учреждением Территориальный отдел Управления по развитию территории.

  - К полномочиям Муниципального казенного учреждения Территориальный отдел Управления по развитию территории в границах сельских населенных пунктов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 43 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Курганской области о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 43 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Курганской области;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия Правительству Курганской области (по согласованию) в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

  - Вопросы организационно-правового, материально-технического и финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования регулируются муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми в пределах предоставленных полномочий.

- Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения и определения ответственных организаций (учреждений) за их содержание;

- проведением проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

  - Определение ответственных организаций (учреждений) за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения осуществляется муниципальным нормативным правовым актом.

  - Муниципальное казенное учреждение Территориальный отдел Управления по развитию территории и организации (учреждения) ответственные за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения организуют проверку их исправности совместно с подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда по согласованным графикам.

  - Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

3.Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 43 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Курганской области о пожаре

3.1. Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи Администрации Щучанского муниципального округа.

3.2. Порядок оповещения населения о пожаре устанавливается муниципальным правовым актом.

3.3. Оповещение 43 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Курганской области о пожаре осуществляется по средствам телефонной связи со стационарного телефона - «01», с мобильного телефона «101» либо «112», а также через Единую дежурнодиспетчерскую службу Щучанского муниципального округа Курганской области (ЕДДС округа) по телефону 8(35244)2-31-40.

- Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 43 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Курганской области

4.1. Локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия пожарно-спасательных подразделений обеспечивается силами личного состава добровольного пожарного формирования с использованием имеющейся техники.

4.2.Допускается привлечение для локализации пожара жителей сельских поселений, если это не связано с угрозой жизни и здоровью граждан.

4.3.Действия на пожаре должны выполняться в соответствии с установленными требованиями охраны труда и техники безопасности.

4.4.Медицинская помощь пострадавшим при пожаре и его локализации оказывается ГБУ «Межрайонная больница №8» (по согласованию).

4.5.Руководство локализацией пожара до прибытия подразделения 43 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Курганской области осуществляется руководителем добровольного пожарного формирования или одним из его членов, по прибытию пожарных подразделений - руководителем пожарного расчета.

4.6.Руководитель локализации пожара из состава добровольного пожарного формирования при организации работ:

- сообщает о пожаре по телефону 01, сообщение должно включать сведения о времени и месте пожара, наличии и характере опасности жизни и здоровью людей, особенностях объекта, на котором возник пожар;

- объявляет сбор личного состава добровольного пожарного формирования;

- организует локализацию пожара с применением имеющихся средств;

- принимает меры, направленные на спасение граждан и недопущение гибели и травматизма граждан;

- организует, в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения, привлечение для локализации пожара жителей населенных пунктов;

- по прибытии подразделения противопожарной службы сообщает начальнику караула об обстановке, принятых мерах и действует по его указанию.

5. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы,

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов

5.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий сельских поселений осуществляется на основании:

- заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих муниципальное имущество;

- предписаний и других документов надзорных органов;

- результатов муниципального контроля;	.

- обращений граждан.

5.2. Планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов по обеспечению пожарной безопасности утверждаются муниципальными правовыми актами.

5.3. В планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы

- проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов;

- по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов муниципального жилого фонда, оснащения их противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- оборудование населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправном состоянии;

- по содержанию дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;

- организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

6.Оказание содействия Правительству Курганской области (по согласованию) в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения

6.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории муниципального образования организуется в соответствии с «Положением о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности».

6.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их возникновения.

6.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, а также посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не запрещенных законодательством форм информирования населения муниципального образования, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

7.Установление на территории муниципального образования особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

7.1. Особый противопожарный режим на территории округа устанавливает глава Щучанского муниципального округа Курганской области.

- Организационно правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

8.1. Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области.

8.2. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, принятые Администрацией Щучанского муниципального округа Курганской области подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.

- Финансовое обеспечение

9.1.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Щучанского муниципального округа, добровольных пожертвований организаций и физических лиц, иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации источников.

9.2. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, переданных в аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование осуществляется за счет средств предприятий (учреждений, организаций), если иное не предусмотрено соответствующим договором.